[image: image1.png]N
uu!un
_Lawern,
1
roaIwErT:

CEAY,




[image: image2.png]“

x






Nowa Ruda, 25 sierpnia 2008 roku

WI. 341-20/02/08

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Fredry”

A. Do Zamawiającego wpłynęły niżej wymienione zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożone przez jednego z Wykonawców:

1. Poz. Nr 8 Przedmiaru Robót mówi o zastosowaniu do budowy kanalizacji rur typu SPIRO Ø800 spawanych, pkt 2.2 Specyfikacji technicznej mówi o rurach PCV SN8  Ø834, a pkt 4.2 i 5.1 Projektu Budowlanego o rurach Weholite SPIRO z PEHD  Ø750/834 łączonych kielichami. W związku z powyższym prosimy o podanie, jaka jest hierarchia dokumentów stanowiących załącznik do umowy?

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur karbowanych z PP typu K2-Kan o SN  Ø800 łączonych kielichami?

3. Poz. Nr 9 Przedmiaru Robót mówi o zastosowaniu do budowy kanalizacji studni systemowych z rur SPIRO Ø1400, pkt 2.3 Specyfikacji technicznej mówi o studniach betonowych z betonu B45, a pkt 4.2 Projektu Budowlanego o studniach systemowych zabudowanych na istniejącym przepuście. Czy Zamawiający dopuszcza zabudowanie studni betonowych wykonywanych „na mokro” na budowie lub studni systemowych betonowych z betonu B45  Ø1200 np. Typu BS?

4. Czy Zamawiający dopuszcza zasypywanie wykopów gruntem rodzimym przy zachowaniu stosownego wskaźnika zagęszczenia?

5. Przedmiar Robót w zakresie sieci nie zawiera odwodnień wykopów. Gdzie należy skalkulować te prace?

B. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Ad. 1. Zgodnie z §29 wzoru umowy dokumenty będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej umowy, w następującej kolejności:

1. projekt budowlany,

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

3. przedmiar robót.

W związku z powyższym do budowy kanalizacji należy zastosować rury  Weholite SPIRO z PEHD  Ø750/834 łączone kielichami.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach odpowiadających materiałom przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza zabudowania studni betonowych  wykonywanych „na mokro” na budowie lub studni systemowych betonowych z betonu B45  Ø1200 np. typu BS, gdyż zgodnie z dokumentacją projektową przewidziane są studnie systemowe z rur Weholite SPIRO Ø1400.

Ad.4. Zamawiający będzie żądał wymiany gruntu w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. W pozostałych miejscach dopuszczalne jest zasypywanie wykopów gruntem rodzimym przy zachowaniu stosownego wskaźnika zagęszczenia

Ad. 5. Jeżeli Wykonawca zgodnie z dokumentacją projektową i wiedzą techniczną uzna za niezbędne wycenienie odwodnień wykopów, to zgodnie z pkt 9 Preambuły (Załącznik 1 Formularza ofertowego) należy tak wycenić pozycje kosztorysu ofertowego aby obejmowały wszelkie przewidywane koszty wykonania zamówienia.

C. Termin składania i otwarcia nie ulega zmianie w stosunku do podanego w SIWZ.

Naczelnik Wydziału 

Infrastruktury i Inwestycji

Krzysztof Budzyna

Załączniki: brak

Otrzymują:

1. adresat,

2. a/a



